**Контроль влажности**

Влажность контролируют при помощи психрометра, который иногда бывает в ветеринарных аптеках или в магазинах бытовых товаров. Психрометр легко изготовить самостоятельно из двух одинаковых термометров. Их закрепляют на одной дощечке. Носик одного термометра обматывают 2-3 слоями чистого медицинского бинта, второй конец которого помещают во флакон с дистиллированной водой. Другой же термометр остается сухим. По разности температур между показаниями сухого и влажного термометра определяют влажность воздуха в инкубаторе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Температура сухого термометра** | **Температура влажного термометра** | | | | | | | |
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 37,5 | 38 | 42 | 47 | 52 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| 38 | 36 | 41 | 45 | 50 | 54 | 59 | 64 | 86 |
| 38,5 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 | 57 | 61 | 66 |
| 39 | 33 | 37 | 41 | 46 | 52 | 57 | 61 | 66 |

**Режимы инкубации психрометр**